## ANEXO 2
Presupúesto Base Militar La Trampa Remedios - Antioquia
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | DEMOLICIONES
1.1 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 300 | 0 | 0
1.2 | ESCARIFICACION DE PINTURA (INC. RETIRO DE SOBR.) | m² | 750 | 0 | 0
2 | CONCRETOS
2.1 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m² | 300 | 0 | 0
2.2 | Construcción de LLAVE DE CONFINAMIENTO DE 0.15 m X 0.40 m. EN CONCRETO DE 21 Mpa. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m | 55 | 0 | 0
3 | ACERO DE REFUERZO
3.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 150 | 0 | 0
4 | MALLA ELECTROSOLDADA
4.1 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m² | 240 | 0 | 0
5 | CONCRETOS
5.1 | Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.20m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m² | 40 | 0 | 0
6 | REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA
6.1 | PINTURA INTERIOR
6.1.1 | RESANE EN MUROS con el fin de obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. | m² | 1000 | 0 | 0
6.1.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m² | 750 | 0 | 0
6.2 | PINTURA EXTERIOR
6.2.1 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | m² | 750 | 0 | 0
7 | PISOS
7.0 | Construcción de PISO EN BALDOSA BLANCA DE GRANO BLANCO DANTA No.1-2 DE 40 x 40 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 1.60 x 1.60 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m² | 215 | 0 | 0
7.1 | Suministro, transporte y colocación de acabado de piso de baños. | m² | 80 | 0 | 0
8 | PAREDES
8.1 | Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m² | 40 | 0 | 0
9 | CARPINTERÍA METÁLICA/SISTEMAS LIVIANO
9.1 | MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
9.1.0 | Suministro, transporte y colocación de ventana metálica. Incluye todos sus accesorios para su correcta instalación. | UN | 36 | 0 | 0
9.1.1 | Suministro, transporte y colocación puertas en lamina metálica. Incluye chapa y todos sus accesorios para su correcta instalación. | UN | 12 | 0 | 0
10 | INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS
10.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS
10,1,1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 60 | 0 | 0
10,1,2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 6", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 6" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 150 | 0 | 0
10.2 | APARATOS SANITARIOS
10,2,1 | Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 0 | 0
10,2,2 | Suministro, transporte y colocación de lavamanos de colgar tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 6 | 0 | 0
10.3 | GRIFERIAS
10,3,1 | Colocación de duchas tipo Piscis sencilla de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua fría, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 0 | 0
10,3,2 | Colocación de grifería metálica con acabado en cromo, tipo marruecos de Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua fría, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 0 | 0
11 | CAPTACION DE AGUA Y TANQUES
11.1 | Suministro y Adecuación de acometida para instalación de Tanque Acuaplast Unicapa Negro 5000lt Rotoplast o similar. Incluye tuberías, acometidas, montaje de tanque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Adicional incluye el mantenimiento de tanque plástico existente (lavado y pintura de estructura metálica existente. | gl | 2 | 0 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACTIÓN (%) |  |  |  |  | 0
UTILIDAD (%) |  |  |  |  | 0
ÚTILIDAD (%) |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO INDIRECTO AU |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL OBRA PROYECTO |  |  |  |  | 0
NOTA: El formato está diseñado para que el oferente sólo ingrese la información en la columna resaltada en azul, este cálcula automaticamente el valor total multiplicandolo por la cantidad total de material..