## PPTO OBRA
ANEXO 2 - FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
OBRA CIVIL (A)
1 | Preliminares de obra
1.1 | Adecuacion de Campamento de Obra | M2 | 16 |  | 0
| SUBTOTAL Preliminares de Obra |  |  |  | 0
2 | Excavacione llenos y demoliciones
2.1 | Descapote manual de Material Comun | M2 | 50 |  | 0
2.2 | Excavacion mecanica en zanja de 0.5X0.5 | Ml | 30 |  | 0
2.3 | Relleno con Material Compactado | Ml | 30 |  | 0
2.4 | Relleno con Arena compactado | ML | 30 |  | 0
2.5 | Excavacion en material rocoso | m2 | 9 |  | 0
2.6 | Retiro de aparatos sanitarios, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la supervisión técnica. | UND | 8 |  | 0
2.7 | Demolición de revoque, espesores entre 0.02 y 0.03 m. incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión técnica. | M2 | 50 |  | 0
2.8 | Demolición de enchapes en cerámica | M2 | 15 |  | 0
| SUBTOTAL Excavaciones y Llenos |  |  |  | 0
3 | Acero de Refuerzo
3.1 | Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo FY 420 Mpa incluye Figurado e instalacion | Kg | 408 |  | 0
| SUBTOTAL Acero de Refuerzo |  |  |  | 0
4 | Estructuras en Concreto
4.1 | Suministro e instalación de revoque en un espesor mínimo de 0,02m. y pulido con llana de madera, relación 1:4; incluye fajas, ranuras, filetes y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 138 |  | 0
4.2 | Construccion de muros de Mamposteria para cuarto tecnico de Bombas y alimentacion electrica | m2 | 25.36 |  | 0
4.3 | Suministro e instalacion de placa de piso para cuarto tecnico en concreto de 3000 PSI e= 0.1 m | m2 | 25.36 |  | 0
4.4 | Suministro e instalacion de Dovelas vaciadas en muro de mamposteria con groutin. | und | 16 |  | 0
| SUBTOTAL Estructuras en Concreto |  |  |  | 0
5 | Carpinteria Metalica
5.1 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja tipo arquitectonica similar. Incluye sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será tomada en pendiente de cubierta. Incluye caballete, elementos de fijacion y sellado | m2 | 119 |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de Puerta (marco y ala) de 0,60-0,80 x2,10m en lamina calibre 18 troquelada según diseño, entamborada, batiente+ pintura anticorrosiva,+ líneas troqueladas según diseño + manija de seguridad de primera calidad + falleba satín niquelada de primera calidad + tope imantado anclado a la pared para mantener la puerta abierta satín niquelado incluye cerradura | UND | 8 |  | 0
5.3 | Suministro transporte e instalacion de portico en estructura metalica en tuberia cuadrada 3"X3" Cal 16 incluye anclajes quimicos para estructura al concreto, elementos de fijacion mmano de obra y todo lo necesario apra su correcta instalacion | kg | 3056.3333 |  | 0
| SUBTOTAL CARPIENTERIA METALICA |  |  |  | 0
6 | Tuberias de Acueducto
6.1 | Suministro e instalacion de tuberia 1" RDE 13.5 de conexión de tanque de almacenamiento a punto de conexión de redes en la edificacion incluye uniones, codos, semicodos y los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | ML | 30 |  | 0
6.2 | Suministro e instalación de acometida sanitaria para Lavamanos y orinales Punto Sanitario, incluye accesorios de conexión, tubería sanitarias de 2 y 4", mangueras, tubería 2", uniones, codos, yee sanitarias de 2 y 4", Tee Sanitarias de 2 y 4", pegante para pvc, | ml | 47 |  | 0
6.3 | Suministro e instalación de acometía hidráulica para Lavamanos y orinales Punto Hidráulico de 1/2" incluye Accesorios de conexión, Tuberias RDE 13 de diametros 1", 1/2 ", Codos, Tees, Semicodos, Soldadura para PVC, en los diferentes diametros | ml | 36 |  | 0
6.4 | Suministro e instalación de acometida hidráulica para duchas incluye equipos y accesorios codos, mezcladores, ducha, tubería hidráulica RDE 13 de 1/2 ", punto de conexión al mezclador, punto de conexión a la ducha, codos, yee´s , tee´s en los diámetros requeridos. | UN | 6 |  | 0
6.5 | Suministro, transporte e instalación de sanitario ecoclean single blanco tipo corona o similar. (incluye sanitario con tapa y tanque, , sifón botella y desagüe sencillo, grapas, llave de 1/2 metálica de control, abasto accesorios de conexión e instalación.) | UND | 4 |  | 0
6.6 | Suministro, transporte y colocación de Lavamanos tipo Free institucional o similar color blanco. Incluye grifería metálica con acabado cromado, tipo marruecos o su equivalente, abasto metálico acabado cromado, sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento incluye grifería | UND | 4 |  | 0
6.7 | Suministro, transporte y colocación de ducha tipo institucional o similar entrada y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 6 |  | 0
| SUBTOTAL Tuberia de Acueducto |  |  |  | 0
7 | Sistema de impulsion y tratamiento de agua
7.1 | Suministro e instalacion de Bomba de impulsion de 3 Hp incluye accesorios, valculas, conexiones, sistemas de verificacion de presion, y valvula de ceba | Gbl | 1 |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de sistema de impulsión Hidro Flow de 30 litros para rebombeo de agua tratada incluye bombas de impulsión hidráulica de 1 hp, válvulas, manómetros, tubería de conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, Equipo de Presión Cpm660 2hp 110/220V + Tanque Hidroneumático Horizontal de 30 Litros | Gbl | 1 |  | 0
7.3 | Suministro de Insumos para el control de calidad de agua kit de pruebas de agua potable | Gbl | 1 |  | 0
7.4 | Suministro de Insumos para potabilización básica de agua (Cloro 1 kg, piedra alumbre 2 kg). | Gbl | 1 |  | 0
7.5 | Suministro e instalación de Equipo de micro medición para la generación de informes de concesión de agua incluye, elementos de fijación, tuberías, codos, uniones y tees para su correcta instalación y funcionamiento | Gbl | 1 |  | 0
7.6 | Suministro e instalación de Punto de energía eléctrica para cuarto Técnico en Tubería EMT incluye Swiche, lampara ahorradora led de 10 Watts, Caja de Circuitos montaje e instalación | Gbl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL Sistema de Impulsion y tratamiento de agua |  |  |  | 0
8 | campo de infiltracion
8.1 | Suministro instalacion y construccion de campo de infiltracion para derivaciones de tratamiento de aguas | ml | 25 |  | 0
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
9 | Mamposteria y elementos no estructurales
9.1 | Placa de cimentacion de Concreto impermeabilizado de 3000 PSI de un espesor de 0.35m para construccion de desarenador acorde a planos | m3 | 7.9343 |  | 0
9.2 | Construccion de placas y muros de Concreto impermeabilizado de 3000 PSI para construccion de desarenador acorde a planos | m3 | 4.6809 |  | 0
9.3 | Construccion de Falso Fondo en Concreto impermeabilizado de 3000 PSI acorde a planos de diseño para construccion de desarenador acorde a planos | m3 | 0.42 |  | 0
0
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
10 | Trabajos Electricos
10.1 | Montaje salida eléctrica para alumbrado, incluye tubería ETM, cajas, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje en tubería Conduit | un | 6 |  | 0
10.2 | Montaje salida eléctrica para interruptores manuales de control de alumbrado, incluye el aparato, tuberías, cajas, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje en tubería Conduit | un | 6 |  | 0
10.3 | Montaje salida eléctrica para tomacorrientes, incluye tuberías, cajas, conductores, aplique, elementos de conexión, de empalme y de montaje en tubería Conduit | un | 6 |  | 0
10.4 | Montaje salida eléctrica para Swcht toma, incluye el aparato, tuberías, cajas, conductores, elementos de conexión, de empalme y de montaje en tubería Conduit | un | 6 |  | 0
10.5 | Montaje salida eléctrica a 220V, incluye tomacorriente tipo pata trabada, 20A, 250 VAC con polo a tierra, tuberías, cajas, conductores, elementos de conexión de empalme y de montaje en tubería Conduit | un | 3 |  | 0
10.6 | Montaje luminaria con bombilla fluorescente, tipo panel 60x60", ", pantalla en aluminio electroaprillantado, incluye bombilla, accesorios de montaje, tomacorriente, cable encauchetado y enchufe de conexión | un | 12 |  | 0
10.7 | Instalación tomacorrientes con conexión a tierra, monofásico doble, dos polos, 3 hilos, 15A, 110Vc.a, tipo GFCI | un | 2 |  | 0
10.8 | Montaje armado y conexionado tablero de interruptores automáticos, monofasico, 4 hilos, 208/120V, 225 A, 12 circuitos, con totalizador , cubierta NEMA 12. Incluye interruptores, accesorios de conexión, montaje y demarcación | un | 1 |  | 0
10.9 | Instalación de lampara tipo panel led | un | 21 |  | 0
10.1 | Suministro e instalacion de Interruptor Breaker 1-3 polo 20-50 AMPS. Incluye cableado hasta tablero electrico | un | 12 |  | 0
| Subtotal Trabajos electricos |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA |  |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN |  | % | #VALUE!
|  | IMPREVISTOS |  | % | #VALUE!
|  | UTILIDAD |  | % | #VALUE!
TOTAL PROYECTO OBRA |  |  |  |  | #VALUE!